## NASLOVNA STRANA
d.o.o za obavljanje vodnih usluga
Vodovodna 1, Požega
PLAN
INVESTICIJA I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA
2021. GODINE
Požega, prosinac 2020.

## HV
d.o.o za obavljanje vodnih usluga
PLAN INVESTICIJA I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 2021. GODINE
1. | GRAĐEVINE ZA JAVNU VODOOPSKRBU
1.1. | REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV POŽEŠTINE - PROGRAM S HRVATSKIM VODAMA
1.1.1. | VODOISTRAŽNI RADOVI
PLAN | [5 empty] | FINACIRANJE
Pozicija | N a z i v |  | Rebalans Kn |  | Plan Kn | Tekija - sredstva razvoja vodoopskrbe | Hrvatske vode | UKUPNO
1. | Izrada zdenca na crpilištu Dubočanka ( 2 kom) - nastavak | 274240 | 274240 |  | 274240 | 219392 | 54848 | 274240
2. | Hidrogeološki nadzor na crpilištu Dubočanka - nastavak | 60000 | 60000 |  | 60000 | 48000 | 12000 | 60000
3. | Izrada elaborata i prijedloga odluke zona sanitarne zaštite crpilište Striježevica | 70000 | 70000 |  | 70000 | 56000 | 14000 | 70000
4. | Hidrogeološki monitoring Crpilišta Zapadno polje u Požegi - izrada piezometara i ugradnja opreme | 450000 | 450000 |  | 500000 | 400000 | 100000 | 500000
5. | Hidrogeološki radovi, izrada elaborata i prijedloga odluke o zonama zaštite izvorišta Dubočanka | 70000 | 70000 |  | 70000 | 56000 | 14000 | 70000
| UKUPNO | 924240 | 924240 |  | 974240 | 779392 | 194848 | 974240
1.1.2. | PROJEKTIRANJE
PLAN | [5 empty] | FINACIRANJE
Pozicija | N a z i v | Plan Kn | Rebalans Kn | Plan Kn | Plan Kn | Tekija - sredstva razvoja vodoopskrbe | Hrvatske vode | UKUPNO
1. | Izrada glavnog projekta crpilišta Striježevica | 119500 | 119500 |  | 119500 | 95600 | 23900 | 119500
2. | Izrada idejnog i glavnog projekta Striježevica - Orljavac | 138600 | 138600 |  | 250000 | 200000 | 50000 | 250000
3. | Izrada idejnog i glavnog projeta magistralnog vodovoda Orljavac - Toranj | 120000 | 120000 |  | 250000 | 200000 | 50000 | 250000
4. | Izrada idejnog projekta zahvatne građevine i spojnog cjevovoda za izvorište Kutjevačka Rika | 150000 | 150000 |  | 150000 | 120000 | 30000 | 150000
| UKUPNO | 528100 | 528100 |  | 769500 | 615600 | 153900 | 769500
1.1.3. | IZGRADNJA I PROGRAM UPRAVLJANJA GUBICIMA
PLAN | [5 empty] | FINACIRANJE
Pozicija | N a z i v | Plan Kn | Rebalans Kn | Plan Kn | Plan Kn | Tekija - sredstva razvoja vodoopskrbe | Hrvatske vode | UKUPNO
1. | Izvedba okana DMA zona izvan Aglomeracije Požega | 4600000 | 4600000 |  | 4100000 | 820000 | 3280000 | 4100000
2. | Izgradnja magistralnog vodovoda Požega - Pleternica |  |  |  | 13500000 | 2700000 | 10800000 | 13500000
3. | Izgradnja (rekonstrukcija) vodovodne mreža u Požeškoj ulici u Brestovcu | 1500000 | 1500000 |  | 1500000 | 300000 | 1200000 | 1500000
4. | Sanacija klizišta vodospreme Plerernica | 700000 | 700000 |  | 650000 | 130000 | 520000 | 650000
| UKUPNO | 6800000 | 6800000 | 0 | 19750000 | 3950000 | 15800000 | 19750000
| UKUPNO - PROGRAM S HRVATSKIM VODAMA | 8252340 | 8252340 | 0 | 21493740 | 5344992 | 16148748 | 21493740

## VODA_JLS
1.2. | DISTRIBUTIVNA VODOOPSKRBNA MREŽA - PROGRAM S JLS
| PLAN | [5 empty] | FINACIRANJE
Pozicija | N a z i v | Plan Kn | Plan Kn | Rebalans Kn | Plan Kn | Plan Kn | Tekija - sredstva razvoja vodoopskrbe | Proračun JLS | Ministarstvo poljoprivrede | UKUPNO
1.2.1. | GRAD POŽEGA
1 | Izgradnja spojnog vodovoda ul.Starčevićeva- Fra.G. Čevapovića | 40000 | 60000 | 60000 |  | 60000 | 60000 |  |  | 60000
2 | Izrada idejnog i glavnog projekta II zone vodoopskrbe Grgin Dol |  | 80000 | 80000 |  | 80000 | 80000 |  |  | 80000
3 | Izgradnja spojnog vodovoda A.G. Matoša - Orljavska | 40000 | 80000 | 80000 |  | 80000 | 80000 |  |  | 80000
4 | Izgradnja dijela vodovodne mreže u ul. V. Nazora |  | 40000 | 40000 |  | 40000 | 40000 |  |  | 40000
5 | Produžetak magistralnog vodovoda u ul. Sv. Vid |  | 200000 | 200000 |  | 350000 | 350000 |  |  | 350000
6 | Izrada glavnog projekta vodovodne mreže u ul M. Kuntarića |  | 25000 | 25000 |  | 25000 | 25000 |  |  | 25000
7 | Izgradnja vodovodne mreže Nova Lipa -Stara Lipa |  | 300000 | 300000 |  | 300000 | 300000 |  |  | 300000
8 | Izgradnja vodovodne mreže u ul. M. Kuntarića |  | 60000 | 60000 |  | 60000 | 60000 |  |  | 60000
9 | Izgradnja vodovodne mreže u ul. Voćarski put |  | 0 | 50000 |  | 100000 | 100000 |  |  | 100000
10 | Izgradnja vodovodne mreže u Ratarničkoj ulici |  | 0 |  |  | 150000 | 150000 |  |  | 150000
11 | Izrada glavnog projekta vodovodne mreže - spoj Zelene i Rudinske ul. |  |  |  |  | 25000 | 25000 |  |  | 25000
12 | Izgradnja vodovodne mreže - spoj Zelene i Rudinske ul. |  |  |  |  | 80000 | 80000 |  |  | 80000
13 | Izgradnja vodovodne mreže u ul. P. Radića, Dervišaga |  |  |  |  | 50000 | 50000 |  |  | 50000
| UKUPNO | 80000 | 845000 | 895000 |  | 1400000 | 1400000 |  |  | 1400000
1.2.2. | GRAD PLETERNICA
1 | Izrada idejnog i glavnog projekta CS i vodospreme II i III zone vodoopskrbe Pleternica -nastavak | 50000 | 50000 | 50000 |  | 50000 | 50000 |  |  | 50000
2 | Izgradnja produžetka vodovodne mreže u Frkljevcima |  | 30000 | 30000 |  | 30000 | 30000 |  |  | 30000
3 | Izgradnja produžetka vodovodne mreže u naselju Poloje |  |  |  |  | 110000 | 110000 |  |  | 110000
4. | Izgradnja produžetka vodovodne mreže u ul. J. Kozarca, Pleternica |  |  |  |  | 30000 | 30000 |  |  | 30000
5. | Izgradnja produžetka vodovodne mreže u naselju Gradac |  |  |  |  | 90000 | 90000 |  |  | 90000
| UKUPNO | 50000 | 80000 | 80000 |  | 310000 | 310000 | 0 |  | 310000
1.2.3. | GRAD KUTJEVO
1 | Izgradnja vodovodne mreže naselja Tominovac | 50000 | 1950000 | 1950000 |  | 1700000 |  |  | 1700000 | 1700000
2 | Izgradnja stanice za dezinfekciju u naselju Kula |  | 100000 | 100000 |  | 100000 | 100000 |  |  | 100000
3 | Izgradnja 2 precrpne stanice u naselju Venje |  | 0 | 180000 |  | 180000 | 180000 |  |  | 180000
4 | Novelacija glavnog projekta vodovodne mreže za naselje Mitrovac |  |  |  |  | 60000 | 60000 |  |  | 60000
5 | Izrada glavnog projekta vodovodne mreže za naselje Gradište |  |  |  |  | 60000 | 60000 |  |  | 60000
| UKUPNO | 50000 | 2050000 | 2230000 | 0 | 2100000 | 400000 | 0 | 1700000 | 2100000
1.2.4. | OPĆINA JAKŠIĆ
1 | Izrada izvedbenog projekta vodovodne mreže za naselja Cerovac i Granje |  | 60000 | 60000 |  | 60000 |  | 60000 |  | 60000
2 | Izgradnja vodovodne mreže u naseljima Cerovac i Granje |  |  |  |  | 500000 |  | 500000 |  | 500000
| UKUPNO | #REF! | 60000 | 60000 | 0 | 560000 | 0 | 560000 |  | 560000
1.2.5. | OPĆINA BRESTOVAC
1 | Izrada glavnog projekta dijela vodovodne mreže i precrpne stanice u Nurkovcu | 60000 | 250000 | 250000 |  | 30000 |  | 30000 |  | 30000
2 | Izgradnja dijela vodovodne mreže i precrpne stanice u Nurkovcu |  |  |  |  | 250000 |  | 250000 |  | 250000
3 | Izrada projekta vodovodne mreže Crljenci - Podsreće |  |  |  |  | 50000 |  | 50000 |  | 50000
| UKUPNO | 60000 | 250000 | 250000 | 0 | 280000 |  | 280000 |  | 280000
1.2.6. | OPĆINA KAPTOL
1 | Izgradnja vodovodne mreže u gospodarskoj zoni Novi Bešinci |  |  |  |  | 70000 |  | 70000 |  | 70000
0
| UKUPNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 |  | 70000 |  | 70000
1.2.7. | OPĆINA VELIKA
1 | Izrada idejnog i glavnog projekta vodovodne mreže za naselje Doljanci, Kantrovci i Poljanska | 60000 | 85000 | 85000 | 130000 | 70000 |  | 70000 |  | 70000
2 | Izgradnja dijela vodovodne mreže u naselju Doljanci |  | 75000 | 75000 | 75000 | 200000 |  | 200000 |  | 200000
| UKUPNO | 60000 | 160000 | 160000 | 205000 | 270000 |  | 270000 |  | 270000
SVEUKUPNO DISTRIBUTIVNA VODOOPSKRBNA MREŽA - PROGRAM S JLS |  | #REF! | 3445000 | 3675000 | 205000 | 4990000 | 2110000 | 1180000 | 1700000 | 4990000
Napomena: Tekija d.o.o. je zatražila od svih JLS prijedloge za izgradnju novih vodovodnih mreža.

## VODA_IO
1.3. | INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE
PLAN | [5 empty] | FINACIRANJE
Pozicija | N a z i v | Plan Kn | Rebalans Kn | Plan Kn | Plan Kn | Tekija - amortizacija | UKUPNO
1 | Rekonstrukcije magistralnog vodovoda u Osječkoj ul, Požega | 30000 | 30000 | 30000 | 180000 | 180000 | 180000
2 | Rekonstrukcija dijela vodovodne mreže u ul. K. Mislava | 100000 | 100000 | 0 | 80000 | 80000 | 80000
3 | Rekonstrukcja dijela vodovodne mreže u ul.I. Matkovića | 80000 | 80000 | 0 | 80000 | 80000 | 80000
4 | Rekonstrukcja dijela vodovodne mreže u ul Kralja Držislava | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000
5 | Rekonstrukcja dijela vodovodne mreže u ul. Sv. Valentina, Vidovci | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000
6 | Rekonstrukcija vodovodne mreže u ul. I.B. Mažuranić, Kutjevo | 60000 | 60000 | 0 | 50000 | 50000 | 50000
7 | Rekonstrukcija vodovodne mreže u ul. Vinogradska, Vetovo | 80000 | 80000 | 80000 | 70000 | 70000 | 70000
8 | Rekonstrukcija vodovodne mreže u ul Strosmayerova, Velika | 40000 | 40000 | 0 | 40000 | 40000 | 40000
9 | Rekonstrukcija vodovodne mreže u Komarovcima | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000
10 | Rekonstrukcija vodovodne mreže u Industrijskoj ul. Velika | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000
11 | Rekonstrukcija vodovodne mreže u ul. A. Starčevića, Požega | 500000 | 500000 | 0 | 350000 | 350000 | 350000
12 | Modernizacija sustava mjerenja potrošnje vode | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1700000 | 1700000 | 1700000
13 | Rekonstrukcija MRM Migalovci | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
14 | Rekonstrukcija PCS V1, Požega | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000
15 | Rekonstrukcija i zamjena dijela opreme crpilišta Zapadno polje i Luke | 100000 | 100000 | 100000 | 80000 | 80000 | 80000
16 | Rekonstrukcija ograda crpilišta | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000
17 | Rekonstrukcija vodovodne mreže u ul. Hrvatskih branitelja, Požega | 0 |  |  | 200000 | 200000 | 200000
18 | Rekonstrukcija vodovodnih čvorova magistralnog vodovoda Velika - Kutjevo |  |  |  | 50000 | 50000 | 50000
19 | Rekonstrukcija vodovodne mreže u ul Sv. Ilije, Požega |  |  |  | 80000 | 80000 | 80000
20 | Rekonstrukcija dijela vodovodne mreže u ul. Travnik, Velika |  |  |  | 50000 | 50000 | 50000
21 | Rekonstrukcija dijela vodovodne mreže u Komarovačkoj ul., Kaptol |  |  |  | 30000 | 30000 | 30000
22 | Rekonstrukcija dijela vodosprme Sv. Josip, Požega |  |  |  | 50000 | 50000 | 50000
| UKUPNO | 2790000 | 2790000 | 2010000 | 3690000 | 3690000 | 3690000
Investicijsko održavanje sadrži ulaganja vlastitih sredstava u objekte sustava javne vodoopskrbe na cijelom području vodoopskrbnog sustava Požeštine.
Cilj ulaganja su smanjenje troškovi održavanja nakon realizacije, smanjnje gubitaka vode u vodoopskrbnoj mreži, povećanje kvalitete vode za piće,
sigurnost opskrbe vodom, zaštita crpilišta i izvorišta, te održavanje objekta na načelima HACCP-a, te prilagodba zahtjevima Pravilnika
o sanitarno-tehničkim uvjetima za vodoopskrbne objekte. Realizacija nekih stavki će se odvijati u suradnji s JLS, ŽUC,HC.
Neke od stavki će se realizirati paralelno s radovima na izgradnji kanalizacijskih mreže u okviru radova u Aglomeracijama.

## ODV_HV
2. | GRAĐEVINE ZA JAVNU ODVODNJU
2.1. | PROGRAM S HRVATSKIM VODAMA
PLAN
Pozicija | N a z i v | Plan Kn | Rebalans Kn | Plan Kn | Tekija - sredstva razvoja odvodnje | Hrvatske vode | JLS | UKUPNO
1. | Izgradnja kanalizacijskog kolektora u ul. Jagodnjak u Požegi (uz regulaciju vodotoka Vučjak). | 2600000 | 2330000 | 2200000 | 440000 | 1760000 | 0 | 2200000
2. | Izgradnja preljevnog kolektora Zagrebačke ulice, Požega | 2000000 | 0 | 2000000 | 400000 | 1600000 | 0 | 2000000
3. | Sustav odvodnje naselja Čaglin - nastavak izgradnje kolektora, Crpnih stanica i UPOV-a I etapa | 1170000 | 1170000 | 4000000 | 0 | 3200000 | 800000 | 4000000
4. | Izgradnja sustava odvodnje na području Kaptola - nastavak | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 40000 | 800000 | 160000 | 1000000
5. | Izgradnja sustava odvodnje naselja Drenovac-Bučje-Zagrađe na području aglomeracije Brodski Drenovac | 0 | 2450000 | 2450000 | 200000 | 1960000 | 290000 | 2450000
6. | Izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Cerovac i Granje |  |  | 4000000 | 0 | 3200000 | 800000 | 4000000
| UKUPNO | 6770000 | 6950000 | 15650000 | 1080000 | 12520000 | 2050000 | 15650000
Napomena:
Ad 1 | Nastavak radova iz 2020.
Ad 2 | Neophodno zbog zaštite crpilišta Zapadno polje u Požegi.
Ad 3 | U toku izrada izvedbenog projekta UPOVA Čaglin
Ad 4 | Nastavak izgradnje kanalizacijkog sustava Kaptol - Komarovci.
Ad 5 | Nastavak radova iz 2020.
Ad 6 | U toku izrada izvedbenog projekta sustava odvodnje i UPOV-a

## ODV_AGL
2.2. | AGLOMERACIJE
PLAN |  | FINACIRANJE
Pozicija | N a z i v | Ukupno Kn | Plan 2020 Kn | Rebalans Kn | Plan Kn | Plan Kn | Hrvatske vode | EU - kohezijski fond | Ministarstvo zaštite okoliša i energetike | Grad Požega | Grad Pleternica | Općina Brestovac | Općina Jakšić | Grad Kutjevo | Općina Velika | UKUPNO 2021
1 | Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Požega | 167358346 | 112603627 | 113053627 | 113053627 | 67450000 | [9 empty] | 67450000
1.1 | Izgradnja i rekonstrukcija vodovodnih i kanalizacijskih mreža (FIDIC red book) | 91739804 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 51000000
1.2 | CUPOV Požega sa III. stupnjem pročišćavanja sa poljima za ozemljavanje mulja (FIDIC yellow book) | 66719565 | 66719565 | 66719565 | 66719565 | 15000000
1.3 | Informiranje i vidljivost | 399655 | 200000 | 200000 | 200000 | 100000
1.4 | Oprema za održavanje sustava odvodnje | 4184062 | 4184062 | 4184062 | 4184062 | 0
1.5 | Nadzor nad izvođenjem radova | 3865260 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1000000
1.6 | Vođenje projekta | 200000 | 0 | 200000 | 200000 | 200000
1.7 | Arheološki nadzor | 150000 | 0 | 150000 | 150000 | 100000
1.8 | Arheološka istraživanja | 100000 | 0 | 100000 | 100000 | 50000
2 | Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Pleternica | 178963769 | 93950325 | 94493325 | 94983325 | 90620000 | [9 empty] | 90620000
2.1 | Odvodnja | 134656990 | 52000000 | 52000000 | 52000000 | 50000000
2.2. | UPOV Pleternica | 38000000 | 38000000 | 38000000 | 38000000 | 38000000
2.3. | Nabava opreme | 1310325 | 1310325 | 1310325 | 1310325 | 0
2.4. | Informiranje i vidljivost | 514150 | 250000 | 250000 | 250000 | 150000
2.5. | Nadzor nad izvođenjem radova | 2999304 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1000000
2.6. | Imovinsko-pravne stvari | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 500000 |  |  |  |  | 500000
2.7. | Novelacija Studije izvedivosti | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000
2.8. | Vođenje projekta | 200000 | 0 | 200000 | 200000 | 200000
2.9. | Konzultantske usluge vezano za provedbu javne nabave za UPOV Pleternica | 93000 | 0 | 93000 | 93000 | 80000
2.10. | Arheološki nadzor | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 100000
2.11. | Arheološka istraživanja | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 50000
2.12. | Geodetske usluga | 0 | 0 |  | 190000 | 50000
2.13. | Geomehanički radovi | 125000 | 0 |  | 100000 | 50000
2.14. | Izmjene i dopune idejnih i glavnih projekata | 0 | 0 |  | 200000 | 250000
3 | Aglomeracije Velika - Kutjevo | 335000 | 390000 | 390000 | 660000 | 185000 | [9 empty] | 185000
3.1. | Novelacija Studije izvedivosti | 335000 | 390000 | 390000 | 390000 | 15000 | 12750 | [6 empty] | 1125 | 1125 | 15000
3.2. | Izmjene i dopune idejnih i glavnih projekata kanalizacijske mreže Kutjevo |  |  |  |  | 80000 | [7 empty] | 80000 |  | 80000
3.3. | Izmjena i dopuna idejnog i glavnog projekta VS Kutjevo | 0 | 0 |  | 200000 | 20000 | 17000 | [6 empty] | 1500 | 1500 | 20000
3.4. | Izrada dokumentacije o nabavi za vođenje projekta | 0 | 0 |  | 70000 | 70000 | 59500 | [6 empty] | 5250 | 5250 | 70000
| UKUPNO | 346657115 | 206943952 | 207936952 | 208696952 | 158255000 | [9 empty] | 158255000
Napomena:
Za stavke 1. i 2. su potpisani ugovori s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike, Hrvatskim vodama i jedinicama lokalne samouprave.
Dokumentacija za javna nadmetanja je završena, većina ugovora potpisana, a preostaje donijeti odluke o uređaju za pročišćavanje Pleternicu.

## ODV_JLS
2.3. | KANALIZACIJSKA MREŽA - PROGRAM SUFINANCIRANJA S JLS
PLAN | [6 empty] | FINACIRANJE
Pozicija | N a z i v | Plan Kn | Plan KN | Rebalans KN | Plan Kn | Plan Kn | Tekija - sredstva razvoja odvodnje | Ministarstvo poljoprivrede | Proračun JLS | UKUPNO
2.3.1 | GRAD POŽEGA
1 | Izrada glavnog projekta kanalizacijske mreže u ul M. Kuntarića |  | 35000 | 35000 |  | 35000 | 35000 |  |  | 35000
2 | Izgradnja kanalizacijske mreže i CS u ul M. Kuntarića |  | 250000 | 250000 |  | 250000 | 250000 |  |  | 250000
3 | Izrada idejnog projekta kanalizacijske mreže u dijelu ulice Vranduk | 40000 | 50000 | 50000 |  | 50000 | 50000 |  |  | 50000
4 | Izgradnja nove kanalizacijske mreže u ul. Sv. Vid |  | 180000 | 180000 |  | 180000 | 180000 |  |  | 180000
5 | Izgradnja sekundarne kanalizacijske mreže u Frankopanskoj ul. | 80000 | 80000 | 80000 |  | 80000 | 80000 |  |  | 80000
6 | Izgradnja kanalizacijske mreže u ul. Voćarski put |  | 0 | 30000 |  | 200000 | 200000 |  |  | 200000
7 | Izrada glavnog projekta kanalizacijske mreže u ul. Orljavska, Vidovci |  | 0 |  |  | 35000 | 35000 |  |  | 35000
8 | Izrada glavnog projekta kanalizacijske mreže u ul. Radnička, Dervišaga |  | 0 |  |  | 35000 | 35000 |  |  | 35000
9 | Izgradnja produžetka kanalizacijske mreže u ul. P. Radića u Dervišagi |  |  |  |  | 90000 | 90000 |  |  | 90000
10 | Izgradnja kanalizacijske mreže - spoj Zelene i Rudinske ul. |  |  |  |  | 120000 | 120000 |  |  | 120000
11 | Izgradnja produžetka kanalizacijske mreže u ul. Jagodnjak |  |  |  |  | 60000 | 60000 |  |  | 60000
|  | 40000 | 595000 | 625000 | 0 | 1135000 | 1135000 |  | 0 | 1135000
2.3.2 | GRAD KUTJEVO
1 | [9 empty] | 0
| UKUPNO | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.3.3 | GRAD PLETERNICA
1 | Izgradnja spojnog cjevovoda kanalizacije J. Kozarca - M. Krleže, Pleternica |  |  |  |  | 50000 | 50000 |  |  | 50000
| UKUPNO | #REF! | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 |  |  | 50000
2.3.4 | OPĆINA VELIKA
| Izgradnja kanalizacijskih mreža uul. I. G. Kovačića, Velika |  | 195000 | 195000 | 195000 | 300000 |  |  | 300000 | 300000
|  | 0 | 195000 | 195000 | 195000 | 300000 |  |  | 300000 | 300000
2.3.5 | OPĆINA BRESTOVAC
1 | [8 empty] | 0 | 0
| UKUPNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2.3.6 | OPĆINA KAPTOL
1 | Izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Alilovci | 2845000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 |  |  | 400000 | 400000
2 | Glavni projekt kanalizacijske mreže naselja Novi Bešinci |  |  |  |  | 30000 | 30000 |  |  | 30000
3 | Izgradnja kanalizacijske mreže u gospodarskoj zoni Novi Bešinci |  |  |  |  | 80000 | 80000 |  |  | 80000
| UKUPNO | 2845000 | 400000 | 400000 | 400000 | 510000 | 110000 |  | 400000 | 510000
2.3.7 | OPĆINA ČAGLIN
1 | Izrada izvedbenog projekta UPOV Čaglin | 2845000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |  |  | 50000 | 50000
| UKUPNO | 2845000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |  |  | 50000 | 50000
2.3.8 | OPĆINA JAKŠIĆ
1 | Izrada izvedbenog projekta kanalizacijske mreže naselja Cerovac- Granje |  | 70000 | 70000 |  | 80000 |  |  | 80000 | 80000
2 | Izgradnja CS i produžetka kanalizacijske mreže u Osječkoj ul. Jakšić |  | 150000 | 150000 |  | 200000 |  |  | 200000 | 200000
3 | Izrada glavnog projekta crpne stanice i produžetka kanalizacijske mreže u ul. Osječka, Jakšić |  |  |  |  | 35000 |  |  | 35000 | 35000
4 | Izrada glavnog projekta kanalizacijske mreže u ul B.Trenka i V. Nazora |  |  |  |  | 35000 |  |  | 35000 | 35000
| UKUPNO | #REF! | 220000 | 220000 | 0 | 350000 | 0 |  | 350000 | 350000
2.3.5 | OPĆINA VELIKA
1 | Izgradnja produžetka vodovodne mreže u ul. Vinogradska,Velika | 250000 | [6 empty] | 0 | 0
2 | Izgradnja kanalizacijske mreže u ul. Frankopanska, Velika | 80000 | [6 empty] | 0 | 0
3 | Izgradnja kanalizacijske mreže u ul. Travnik | 70000 | [6 empty] | 0 | 0
4 | Izgradnja kanalizacijske mreže u ul. T. Ujevića | 45000 | [6 empty] | 0 | 0
5 | Izgradnja kanalizacijske mreže u ul. M. Gupca | 40000 | [6 empty] | 0 | 0
6 | Izgradnja kanalizacijske mreže u ul. I.G. Kovačića | 85000 | [6 empty] | 0 | 0
SVEUKUPNO KANALIZACIJSKA MREŽA - PROGRAM SUFINANCIRANJA S JLS |  | #REF! | 1460000 | 1490000 |  | 2395000 | 1295000 |  | 1100000 | 2395000
Napomena: Tekija d.o.o. je zatražila od svih JLS prijedloge za izgradnju novih kanalizacijskeih mreža. Plan potreba i financiranje je usklađeno s JLS.

## ODV_IO
2.4 | INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE
PLAN | [5 empty] | FINACIRANJE
Pozicija | N a z i v | Plan KN | Rebalans KN | Plan Kn | Plan Kn | Tekija - amortizacija | UKUPNO
1 | Rekonstrukcija kanalizacije odvojak Grgin dol (Martinov ponor), Požega | 80000 | 80000 |  | 60000 | 60000 | 60000
2 | Rekonstrukcija kanalizacije - kišno rasterećenje u Ulici Makse Kuntarića, Požega | 50000 | 50000 |  | 40000 | 40000 | 40000
3 | Rekonstrukcija kanalizacije u Završje-Novo selo Ø400 u dužini 350 m i izgradnja objekta kišnog rasterećenja | 250000 | 250000 |  | 180000 | 180000 | 180000
4 | Rekonstrukcija CS Žitna ul. Mihaljevci i izgradnja zamjenskog cjevovoda | 150000 | 150000 |  | 100000 | 100000 | 100000
5 | Rekonstrukcija kanalizacije u Ulici A. Hebranga u Požegi (nastavak Ø315 u dužini 230m) | 150000 | 150000 |  | 150000 | 150000 | 150000
6 | Rekonstrukcija kanalizacijske mreže Cehovska - Kanižlićeva | 300000 | 300000 |  | 250000 | 250000 | 250000
7 | Rekonstrukcija (U-liner) kanalizacijske mreže u ul. V. Babukića, Požega | 600000 | 600000 | 600000 | 450000 | 450000 | 450000
8 | Rekonstrukcija kanalizacijske mreže u Osječkoj ul. Jakšić | 195000 | 195000 | 195000 | 150000 | 150000 | 150000
9 | Izrada elaborata zamjene crpnih agregata Mihaljevci, Požega ( povećanje kapaciteta) | 30000 | 30000 | 30000 | 50000 | 50000 | 50000
10 | Rekonstrukcija revizijskih i kontrolnih kanalizacijskih čvorova i CS | 100000 | 100000 | 100000 | 50000 | 50000 | 50000
11 | Modernizacija NUS-a CS i UPOVA | 150000 | 150000 | 150000 | 100000 | 100000 | 100000
12 | Rekonstrukcija dijela kanalizacijske mreže u ul.Komušanac, Požega |  |  | 50000 | 50000 | 50000 | 50000
13 | Rekonstrukcija CS Završje |  |  | 90000 | 70000 | 70000 | 70000
14 | Rekonstrukcija CS 2 Golobrdci |  |  |  | 50000 | 50000 | 50000
15 | Rekonstrukcija (U-liner) kanalizacijske mreže u ul. F. Tuđmana, Požega | 0 | 300000 |  | 300000 | 300000 | 300000
| UKUPNO | 2055000 | 2355000 | 1215000 | 2050000 | 2050000 | 2050000
Plan obuhvaća vlastita ulaganja u rekonstrukcije i modernizaciju kanalizacijske mreže i objekata sustava javne odvodnje.
Ciljevi ulaganja su omogućavanje normalnog funkcioniranja sustava odvodnje, smanjenje zagađenja podzemlja i podzemnih voda iz sustava javne odvodnje
te lakši i učinkovitiji nadzor i upravljanje.
Planirane stavke su neophodne, a realizacija će se odvijati sukladno prioritetima i dinamici pripreme neophodne dokumentacije i mogućnostima realizacije.

## OBJEKTI_ZP
3. | OBJEKTI ZAJEDNIČKIH POTEREBA
PLAN | [5 empty] | FINACIRANJE
Pozicija | N a z i v | Plan KN | Rebalans KN | Plan Kn | Plan Kn | Tekija - amortizacija | UKUPNO
1 | Izrada glavnog projekta rekonstrukcije skladiša | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000
2 | Rekonstrukcija skladišta | 30000 | 30000 | 30000 | 200000 | 200000 | 200000
3 | Protupožarni i alarmni sustav za garaže |  |  |  | 45000 | 45000 | 45000
| UKUPNO | 60000 | 60000 | 60000 | 275000 | 275000 | 275000

## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA PLANA
INVESTICIJA I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 2021. GODINE
Poz. | OPIS RADOVA | PLAN /KN/ | PLAN /KN/ | REBALANS /KN/ | PLAN /KN/ | PLAN /KN/
1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5
1. | GRAĐEVINE ZA JAVNU VODOOPSKRBU | #REF! | 14487340 | 14717340 | 2215000 | 30173740
1.1. | REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV POŽEŠTINE - PROGRAM S HRVATSKIM VODAMA | #REF! | 8252340 | 8252340 | 0 | 21493740
1.1.1 | Vodoistražni radovi | #REF! | 924240 | 924240 | 0 | 974240
1.1.2 | Projektiranje | #REF! | 528100 | 528100 | 0 | 769500
1.1.3. | Izgradnja i upravljanje gubicima |  | 6800000 | 6800000 | 0 | 19750000
1.2 | DISTRIBUTIVNA VODOOPSKRBNA- PROGRAM SUFINACIRANJA S JLS | #REF! | 3445000 | 3675000 | 205000 | 4990000
1 | GRAD POŽEGA | 80000 | 845000 | 895000 | 0 | 1400000
2 | GRAD PLETERNICA | 50000 | 80000 | 80000 | 0 | 310000
3 | GRAD KUTJEVO | 50000 | 2050000 | 2230000 | 0 | 2100000
4 | OPĆINA JAKŠIĆ | #REF! | 60000 | 60000 | 0 | 560000
5 | OPĆINA BRESTOVAC | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 280000
6 | OPĆINA KAPTOL |  | 0 | 0 | 0 | 70000
7 | OPĆINA VELIKA |  | 160000 | 160000 | 205000 | 270000
1.3 | INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE | #REF! | 2790000 | 2790000 | 2010000 | 3690000
2 | GRAĐEVINE ZA JAVNU ODVODNJU | #REF! | 217228952 | 218731952 | 210556952 | 178350000
2.1 | PROGRAM S HRVATSKIM VODAMA | #REF! | 6770000 | 6950000 | 0 | 15650000
2.2 | AGLOMERACIJE | 346322115 | 206943952 | 207936952 | 208696952 | 158255000
1 | AGLOMERACIJA POŽEGA | 167358346 | 112603627 | 113053627 | 113053627 | 67450000
2 | AGLOMERACIJA PLETERNICA | 178963769 | 93950325 | 94493325 | 94983325 | 90620000
3 | AGLOMERACIJE VELIKA I KUTJEVO |  | 390000 | 390000 | 660000 | 185000
2.3 | KANALIZACIJSKE MREŽA - PROGRAM SUFINACIRANJA S JLS | #REF! | 1460000 | 1490000 | 645000 | 2395000
1 | GRAD POŽEGA | 40000 | 595000 | 625000 | 0 | 1135000
2 | GRAD KUTJEVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | GRAD PLETERNICA |  | 0 | 0 | 0 | 50000
4 | OPĆINA VELIKA |  | 195000 | 195000 | 195000 | 300000
3 | OPĆINA BRESTOVAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | OPĆINA KAPTOL | 2845000 | 400000 | 400000 | 400000 | 510000
5 | OPĆINA ČAGLIN |  | 50000 | 50000 | 50000 | 50000
6 | OPĆINA JAKŠIĆ | #REF! | 220000 | 220000 | 0 | 350000
2.4 | INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE | #REF! | 2055000 | 2355000 | 1215000 | 2050000
3. | OBJEKTI ZAJEDNIČKIH POTREBA | #REF! | 60000 | 275000 | 60000 | 275000
UKUPNO: |  | #REF! | 231776292 | 233724292 | 212831952 | 208798740
U Požegi, 20.12.2020.
Rukovoditelj |  | Direktor: | Direktor: |  | Direktor:
sektora razvojno-tehničkih poslova
Mile Beslić,dipl.ing. |  | Ante Kolić,dipl.ing. | Anto Bekić,dipl.ing. |  | Anto Bekić,dipl.ing.